ОПРОСНИК

для расчета и выбора воздуходувки

Пожалуйста, заполните максимально подробно правую колонку таблицы и отправьте на эл.почту info@belpozhtorg.by  либо по факсу (017) 389 72 68

| 1 | Высота над уровнем моря, м |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Давление на всасывании (абсолютное), бар |  |
| 3 | Наружное или внутренне расположение воздуходувки |
| 3.1 | Наружное расположение |
| 3.1.1 | Температура окружающей среды максимальная, C° |  |
| 3.1.2 | Температура окружающей среды минимальная, C° |  |
| 3.2 | Внутреннее расположение |
| 3.2.1 | Температура помещения максимальная, C° |  |
| 3.2.2 | Температура помещения минимальная, C° |  |
| 3.2.3 | Температура окружающей среды максимальная (если всасывание происходит извне помещения), C° |  |
| 3.2.4 | Температура окружающей среды минимальная, (если всасывание происходит извне помещения), C° |  |
| 4 | Относительная влажность, % |  |
| 5 | Количество, шт. |  |
| 6 | Производительность (одной воздуходувки) Нормальный расход НМ3/Ч или КГ/Ч |  |
| 6.1 | Рабочий объемный расход (на условиях всасывания) м3/ч |  |
| 7 | Давление нагнетания (избыточное), бар |  |
| 8 | Напряжение 380В/3/50Hz или 6000В/3/50Hz |  |
| 9 | Применение (аэрация, флотация,пневмотранспорт …) (При аэрации пожалуйста укажите кол-во аэротенков) |  |
| 10 | Необходимость панели управления воздуходувки |  |
| 11 | Необходимость системы ругулирования производительности ( дросселирование или частотный преобразователь) |  |
| 12 | Необходимость взрывозащиты (согласно ATEX) указать |  |
| 13 | Пункт и доставки и установки |  |
| 14 | Заказчик (наименование предприятия) |  |
| 15 | Дополнительные требования |  |
| 16 | Заполнил опросник (должность, Ф.И.О.) |  |